Приложение № 10

к государственному контракту

от ______________№_______

«УТВЕРЖДАЮ»:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ

________________________________

(Директор, гл. инженер)

«___» _____________________ 201_ г.

«УТВЕРЖДАЮ»:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
______________________________

«___» __________________ 201_ г.

АКТ

АВАРИЙНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БРОНИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
(основного Потребителя с его субабонентами)

"__"______ 201__г

Составлен представителем сетевой организации   ________________________________________________

__________________________________________________________________________________________,

совместно с ответственным за электрохозяйство предприятия  _____________________________________

__________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)   ________________________________________________________________________

1. Наименование предприятия  ________________________________________________________________

2. Адрес ___________________________________________________________________________________

3. Номер и дата заключения договора __________________________________________________________

4. Форма собственности  _____________________________________________________________________

5. Отрасль. _________________________________________________________________________________

6. Наименование электрических сетей, от которых осуществляется электроснабжение

__________________________________________________________________________________________

7. Телефоны :

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.1 Руководителя

7.2 Главного инженера

7.3 Ответственного за электрохозяйство

7.4 Дежурный по предприятию

7.5 Дежурный по подстанции

8. Сменность предприятия (проектная и фактическая) ____________________________________________

__________________________________________________________________________________________

9. Нагрузка предприятия (кВт):

9.1.По замеру в зимний период  _______________________________________________________________

9.2.По замеру в летний период  ________________________________________________________________

10.Суточное электропотребление (кВт.ч) _______________________________________________________

10.1.По замеру в зимний период _______________________________________________________________

10.2.По замеру в зимний период _______________________________________________________________

11.Потребление электроэнергии (мощности) нерабочего (праздничного) дня в зимний / летний  период:
 		____________/___________ кВт,  _______________/______________ кВт. ч

12. Величина аварийной брони (кВт) зимний/летний периоды	___________________________________

12.1. Величина нагрузки токоприемников, аварийной брони, не участвующих при работе предприятия  в нормальном режиме (кВт) ___________________________________________________________________

13. Величина технологической брони (кВт) зимний / летний периоды _______________________________

РАЗДЕЛ  2. ЧАСТЬ 1, ТАБЛИЦА 1 : ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

| № п/п | Наименование (номер) питающего центра сетевой организации и других источников электроснабжения | Наименование (номер) питающей линии сетевой организации и других источников электроснабжения | Нагрузка линии в нормальном режиме работы, кВт | Технологическая броня электроснабжения |  |  | Допустимое время перерыва электроснабжения электроустановки, (час). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Перечень электроприемников, обеспечивающих потребителю завершение технологического процесса | Нагрузка, (кВт) | Время завершения технологического процесса, (час). |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ЧАСТЬ 2.1. При аварийном дефиците мощности в энергосистеме могут быть отключены без предупреждения линии № № : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. На время, указанное в колонке 8 линии № № _________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. По истечении времени, указанного в колонке 7 линии №№ _____________________________________________________________________________________ 4. По требованию сетевой организации потребитель немедленно отключает _____ _________________________ кВт из ___________________ точек; 5. При отключении питающих линий при возникновении или угрозе возникновения аварии в системе электроснабжения переключение отключенной нагрузки на оставшиеся в работе линии производится потребителем только с разрешения сетевой организации; 6. Использование имеющихся в работе АВР, разрешено ________________________________________________; запрещено ____________________________________________ Ч А С Т Ь 3. ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ: 1. АКТ ИМЕЕТ СИЛУ ПРИ 100% ОПЛАТЕ ТЕКУЩИХ ПЛАТЕЖЕЙ И ПОГАШЕНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ. 2. СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ____ СООТВЕТСТВУЕТ ____ КАТЕГОРИИ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ _______________________ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ  2. ЧАСТЬ 1, ТАБЛИЦА 2 : ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

| № п/п | Наименование (номер) питающего центра сетевой организации и других источников электроснабжения | Наименование (номер) питающей линии сетевой организации и других источников электроснабжения | Нагрузка линии в нормальном режиме работы, кВт | Аварийная броня электроснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Перечень электроприемников, внезапное отключение которых может привести к опасности для жизни людей и тяжелым экологическим последствиям | Нагрузка, (кВт) | На какие линии переключается нагрузка и какими средствами (АВР или вручную) |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |